Постановление РЭК Кузбасса от 09.11.2023 N 258 (ред. от 11.12.2025) "Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) АО "КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (Новокузнецкий муниципальный округ)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 27.05.2026

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2023 г. N 258

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ

ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД) И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)

АО "КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"

(НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ)

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений РЭК Кузбасса от 17.09.2024 N 200, от 24.06.2025 N 187, от 11.12.2025 N 455) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 N 142 "О Региональной энергетической комиссии Кузбасса", Региональная энергетическая комиссия Кузбасса постановляет:

1. Утвердить АО "КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (Новокузнецкий муниципальный округ), ИНН 4238019693, производственную программу в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028 согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Установить АО "КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (Новокузнецкий муниципальный округ), ИНН 4238019693, одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), с применением метода индексации на период с 01.01.2024 по 31.12.2028 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте "Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса".

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Кузбасса

Д.В.МАЛЮТА

# Приложение N 1

к постановлению

РЭК Кузбасса

от 9 ноября 2023 г. N 258

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АО "КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" (НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)

НА ПЕРИОД С 01.01.2024 ПО 31.12.2028

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления РЭК Кузбасса от 11.12.2025 N 455) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование организации | АО "КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654241, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный округ, пос. Степной |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 32 |

## Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

## Раздел 5. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 64802,24 | 21600,75 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 64802,24 | 21600,75 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 49741,26 | 16580,42 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 49741,26 | 16580,42 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 | 33160,84 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 15060,98 | 5020,33 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 | 10040,65 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 64802,24 | 21600,75 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 | 43201,49 |

## Раздел 6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 490,34 | 538,29 | 538,29 | 597,04 | 895,57 | 376,50 | 687,77 | 777,19 | 777,19 | 929,70 |

## Раздел 7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

## Раздел 8. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| N п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 52,74 | 0,58 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 | 0,577 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Раздел 9. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,577 | 0,577 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/м3) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

## Раздел 10. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2022 - 2024 ГОДЫ

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2022 год |  |
| Водоотведение |  |
| - | - |
| 2023 год |  |
| Водоотведение |  |
| - | - |
| 2024 год |  |
| Водоотведение |  |
| - | - |

## Раздел 11. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

# Приложение N 2

к постановлению

РЭК Кузбасса

от 9 ноября 2023 г. N 258

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)

АО "КУЗБАССКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"

(НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ) НА ПЕРИОД

С 01.01.2024 ПО 31.12.2028

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления РЭК Кузбасса от 11.12.2025 N 455) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 11,35 | 12,46 | 12,46 | 13,82 | 13,82 | 17,43 | 15,92 | 17,99 | 17,99 | 21,52 |